**Приложение № 5**

**ДО**

**ХАТИДЖЕ ГЕОРГИЕВА**

**ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ**

**ЗАПОВЕД № 570/22.08.2016**

**УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ № 2**

**ГР. СУНГУРЛАРЕ, област БУРГАС**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**във връзка с**

**ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ**

**за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект ”Реконструкция и рехабилитация на общински път BGS2267 / II - 73, Веселиново - Лозарево / Прилеп - жп гара Завет - Завет -Съединение / , Община Сунгурларе",** във връзка с предстоящо кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

**ОТ ……………............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие **и/или** имена и месторабота за физически лица/

**Уважаема г-жо Георгиева,**

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме стойност на разхода, за който ще кандидатствате, както следва:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nо** | **Наименование на разхода за който се кандидатства** | **Ед.м.** | **КО-ВО** | **Стойност в лв. без вкл. ДДС** | **Стойност в лв. с вкл. ДДС** |  |  |  |  |
| 1 | Трасиране на кабелна линия | м | 13230,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направа изкоп със зариване и трамбоване 3-та категория - 0,6/0,9м | м | 13230,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Направа изкоп за кабелна шахта единична | бр | 19,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Направа на бетонна каб.шахта с усилен капак единична | бр | 19,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Направа подложка и полагане на PVC лента | м | 13230,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Д-ка и полаганене на тръби в готов изкоп: HDPE Ф40/32mm | м | 26460,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | П-не на бетон М – 100 в/у РVС тръби | м3 | 2,50 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Почистване на обект от строителни отпадъци и извозването им | м3 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на пасивни маркери | бр | 37,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доставка на датчик за определяне местоположението на пасивни маркери | бр | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на оферента и печат | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |