Приложение 1

Техническа спецификация (Количествена сметка) за изпълнение на СМР за подобект: „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе, с. Грозден”

| Поз. | Наименование | Мярка | Ко-во |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Строителна част |  |  |
| 1 | Изкоп с багер на земни почви | м3 | 4307,90 |
| 2 | Изкоп с ограничена ширина 0.6 до 1.2м - ръчно в земни почви неукрепен Н=<2м | м3 | 4307,90 |
| 3 | Тесен изкоп (В=0.6 до 1.2м, Н=2 до 4м) в скални почви | м3 | 8615,79 |
| 4 | Натоварване земни почви | м3 | 4307,90 |
| 5 | Натоварване скални почви | м3 | 8615,79 |
| 6 | Превоз със самосвал скални почви на и от депо на 5 км. | м3 | 8615,79 |
| 7 | Превоз със самосвал земни почви на и от депо на 5 км. | м3 | 8615,79 |
| 8 | Прехвърляне на земна почва до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно | м3 | 4307,90 |
| 9 | Прехвърляне на скални почви до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно | м3 | 8615,79 |
| 10 | Подложки от пясък | м3 | 4307,90 |
| 11 | Обратен насип от земни почви с уплътняване на пластове от 20см | м3 | 9094,45 |
| 12 | Обратен насип от скална маса за пътна основа 40 см | м3 | 3829,24 |
| 13 | Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при нормални условия | м3 | 9094,45 |
| 14 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи В=<6м, до Н=2 в земни почви | м2 | 30633,92 |
| 15 | Опорни блокове на чупки и фитинги | бр | 135,00 |
| 16 | Моторна помпа за водочерпане | мсм | 95,70 |
| 17 | Сигнална лента /червено и бяло/ за ограждане на изкопи | м | 19146,20 |
| 18 | Лента Внимание Водопровод | м | 9573,10 |
| 19 | Сигнална лента над тръби с метална нишка | м | 9573,10 |
| II | Монтажна част |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на тръби ПЕВП Ф90, PE 100, PN10 | м | 6846,97 |
| 2 | Доставка и монтаж на тръби ПЕВП Ф110, PE 100, PN10 | м | 695,54 |
| 3 | Доставка и монтаж на тръби ПЕВП Ф125, PE 100, PN10 | м | 787,65 |
| 4 | Доставка и монтаж на тръби ПЕВП Ф140, PE 100, PN10 | м | 1242,94 |
| 5 | Хидравлично изпитване на водопроводи до 200 мм | м | 9573,10 |
| 6 | Дезинфекция на водопроводи | м | 9573,10 |
|  | Доставка и монтаж части и фитинги |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на 'ТРОЙНИК ЗАВАРЯЕМ Ф90mm, Pn=10atm | бр. | 31,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на 'ТРОЙНИК ЗАВАРЯЕМ Ф140mm, Pn=10atm | бр. | 6,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на 'ТРОЙНИК ЗАВАРЯЕМ Ф125mm, Pn=10atm | бр. | 1,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на 'ТРОЙНИК ЗАВАРЯЕМ Ф110mm, Pn=10atm | бр. | 3,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на 'ТРОЙНИК ЗАВАРЯЕМ Ф140/63mm, Pn=10atm | бр. | 1,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на 'ТРОЙНИК Ф140/90mm, Pn=10atm | бр. | 7,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на 'ТРОЙНИК Ф140/125mm, Pn=10atm | бр. | 1,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на 'ТРОЙНИК Ф125/90mm, Pn=10atm | бр. | 10,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на 'ТРОЙНИК Ф110/90mm, Pn=10atm | бр. | 8,00 |
|  | Доставка и монтаж на КОЛЯНО Ф140mm, Pn=10atm 45o | бр. | 3,00 |
| 1 | Доставка и монтаж на КОЛЯНО Ф140mm, Pn=10atm 30o | бр. | 3,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на КОЛЯНО Ф125mm, Pn=10atm 45o | бр. | 1,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на КОЛЯНО Ф125mm, Pn=10atm 30o | бр. | 3,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на КОЛЯНО Ф110mm, Pn=10atm 30o | бр. | 3,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф90mm, Pn=10atm 90o | бр. | 7,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф90mm, Pn=10atm 45o | бр. | 10,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф90mm, Pn=10atm 30o | бр. | 41,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90mm, Pn=10atm | бр. | 102,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф110mm, Pn=10atm | бр. | 2,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф125mm, Pn=10atm | бр. | 4,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф150mm, Pn=10atm | бр. | 2,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф63mm, Pn=10atm | бр. | 1,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Dn 80 mm, Pn=10atm | бр. | 102,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Dn 100 mm, Pn=10atm | бр. | 2,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Dn 125 mm, Pn=10atm | бр. | 4,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Dn 150 mm, Pn=10atm | бр. | 2,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 50 mm, Pn=10atm | бр. | 1,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на ТАПА ЗАВАРЯЕМА ПЕВП Ф90 mm, Pn=10atm | бр. | 7,00 |
| 19 | Доставка и монтаж на СПИРАТЕЛЕН КРАН КОМПЛЕКТ С ОХР. ГАРНИТУРА Dn 80mm, Pn=10atm | бр. | 92,00 |
| 20 | Доставка и монтаж на СПИРАТЕЛЕН КРАН КОМПЛЕКТ С ОХР. ГАРНИТУРА Dn 100mm, Pn=10atm | бр. | 1,00 |
| 21 | Доставка и монтаж на СПИРАТЕЛЕН КРАН КОМПЛЕКТ С ОХР. ГАРНИТУРА Dn 125mm, Pn=10atm | бр. | 2,00 |
| 22 | Доставка и монтаж на СПИРАТЕЛЕН КРАН КОМПЛЕКТ С ОХР. ГАРНИТУРА Dn 150mm, Pn=10atm | бр. | 1,00 |
| 23 | Доставка и монтаж на СПИРАТЕЛЕН КРАН КОМПЛЕКТ С ОХР. ГАРНИТУРА Dn 50mm, Pn=10atm | бр. | 1,00 |
| 24 | Доставка и монтаж на НАМАЛИТЕЛ 140/90 | бр. | 3,00 |
| 25 | Доставка и монтаж на НАМАЛИТЕЛ 140/110 | бр. | 1,00 |
| 26 | Доставка и монтаж на НАМАЛИТЕЛ 110/90 | бр. | 5,00 |
| 27 | Доставка и монтаж на НАМАЛИТЕЛ 125/90 | бр. | 2,00 |
| 28 | Доставка и монтаж на НАМАЛИТЕЛ 125/110 | бр. | 2,00 |
| 29 | НАДЗЕМЕН ПОЖАРЕН ХИДРАНТ Dn 70/80mm - КОМПЛЕКТ с Ко ПЕТА Dn 80mm | бр. | 36,00 |
| 30 | Доставка и монтаж на АВТ.ВЪЗДУШНИК С ТРОЙНА ФУНКЦИЯ Ф 50( ВКОПАН МОНТАЖ) Pn=16atm | бр. | 1,00 |
| III | Сградно водопроводно отклонение (СВО) | бр. | 372,00 |
| 1 | Изкоп с багер на земни почви | м3 | 1339,20 |
| 2 | Изкоп с ограничена ширина 0.6 до 1.2м - ръчно в земни почви неукрепен Н=<2м | м3 | 1339,20 |
| 3 | Тесен изкоп (В=0.6 до 1.2м, Н=2 до 4м) в скални почви | м3 | 2678,40 |
| 4 | Натоварване земни почви | м3 | 1339,20 |
| 5 | Натоварване скални почви | м3 | 2678,40 |
| 6 | Превоз със самосвал скални почви на и от депо на 5 км. | м3 | 2678,40 |
| 7 | Превоз със самосвал земни почви на и от депо на 5 км. | м3 | 2678,40 |
| 8 | Прехвърляне на земна почва до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно | м3 | 1339,20 |
| 9 | Прехвърляне на скални почви до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно | м3 | 2678,40 |
| 10 | Подложки от пясък | м3 | 1339,20 |
| 11 | Обратен насип от земни почви с уплътняване на пластове от 20см | м3 | 2827,20 |
| 12 | Обратен насип от скална маса за пътна основа 40 см | м3 | 1190,40 |
| 13 | Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при нормални условия | м3 | 2827,20 |
| 14 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи В=<6м, до Н=2 в земни почви | м2 | 9523,20 |
| 15 | Моторна помпа за водочерпане | мсм | 29,80 |
| 16 | Сигнална лента /червено и бяло/ за ограждане на изкопи | м | 5952,00 |
| 17 | Лента Внимание Водопровод | м | 2976,00 |
| 18 | Сигнална лента над тръби с метална нишка | м | 2976,00 |
| 19 | Направа на връзка със съществуваща сградна инсталация | бр | 372,00 |
| 20 | Водовземна скоба | бр | 372,00 |
| 21 | ТСК 3/4" | бр | 372,00 |
| 22 | РЕ фитинги 25 3/4" | бр | 1488,00 |
| 23 | Тръба РЕ ф25 | м | 2976,00 |
| 24 | Лента Внимание Водопровод | м | 5952,00 |
| 25 | Сигнална лента над тръби с метална нишка | м | 2976,00 |
| 26 | Хидравлично изпитване на водопроводи до 200 мм | м | 2976,00 |
| 27 | Дезинфекция на водопроводи | м | 2976,00 |
| IV | Пътна настилка - възстановяване |  |  |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка | м | 21152,00 |
| 2 | Разваляне на съществуваща асфалтова настилка включително натоварване и превоз | м3 | 634,56 |
| 3 | Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка включително натоварване и превоз | м3 | 4230,40 |
| 4 | Основа от трошенокаменна настилка | м3 | 4230,40 |
| 5 | Битумизирана основа трошен камък | тона | 1391,80 |

Приложение 2

Техническа спецификация (Количествена сметка) за изпълнение на СМР за подобект: „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе, с. Лозарево”

| Поз. | Наименование | Мярка | Ко-во |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Строителна част |  |  |
| 1 | Изкоп с багер на земни почви | м3 | 990,00 |
| 2 | Изкоп с ограничена ширина 0.6 до 1.2м - ръчно в земни почви неукрепен Н=<2м | м3 | 990,00 |
| 3 | Тесен изкоп (В=0.6 до 1.2м, Н=2 до 4м) в скални почви | м3 | 1980,00 |
| 4 | Натоварване земни почви | м3 | 990,00 |
| 5 | Натоварване скални почви | м3 | 1980,00 |
| 6 | Превоз със самосвал скални почви на и от депо на 5 км. | м3 | 1980,00 |
| 7 | Превоз със самосвал земни почви на и от депо на 5 км. | м3 | 1980,00 |
| 8 | Прехвърляне на земна почва до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно | м3 | 990,00 |
| 9 | Прехвърляне на скални почви до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно | м3 | 1980,00 |
| 10 | Подложки от пясък | м3 | 990,00 |
| 11 | Обратен насип от земни почви с уплътняване на пластове от 20см | м3 | 2090,00 |
| 12 | Обратен насип от скална маса за пътна основа 40 см | м3 | 880,00 |
| 13 | Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при нормални условия | м3 | 2090,00 |
| 14 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи В=<6м, до Н=2 в земни почви | м2 | 7040,00 |
| 15 | Опорни блокове на чупки и фитинги | бр | 42,00 |
| 16 | Моторна помпа за водочерпане | мсм | 22,00 |
| 17 | Сигнална лента /червено и бяло/ за ограждане на изкопи | м | 4400,00 |
| 18 | Лента Внимание Водопровод | м | 2200,00 |
| 19 | Сигнална лента над тръби с метална нишка | м | 2200,00 |
| II | Монтажна част |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на тръби ПЕВП Ф90, PE 100, PN10 | м | 2200,00 |
| 2 | Хидравлично изпитване на водопроводи до 200 мм | м | 2200,00 |
| 3 | Дезинфекция на водопроводи | м | 2200,00 |
|  | Доставка и монтаж части и фитинги |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на 'ТРОЙНИК ЗАВАРЯЕМ Ф90mm, Pn=10atm | бр. | 30,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на 'ТРОЙНИК ЗАВАРЯЕМ Ф90/63mm, Pn=10atm | бр. | 1,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф90mm, Pn=10atm 90o | бр. | 2,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф90mm, Pn=10atm 45o | бр. | 2,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф90mm, Pn=10atm 30o | бр. | 10,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90mm, Pn=10atm | бр. | 33,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф63mm, Pn=10atm | бр. | 1,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Dn 80 mm, Pn=10atm | бр. | 33,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 50 mm, Pn=10atm | бр. | 1,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на ТАПА ЗАВАРЯЕМА ПЕВП Ф90 mm, Pn=10atm | бр. | 6,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на СПИРАТЕЛЕН КРАН КОМПЛЕКТ С ОХР. ГАРНИТУРА Dn 80mm, Pn=10atm | бр. | 25,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на СПИРАТЕЛЕН КРАН КОМПЛЕКТ С ОХР. ГАРНИТУРА Dn 50mm, Pn=10atm | бр. | 1,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на МУФА ЕЛЕКТРО-ЗАВАРЯЕМА ПЕВП Ф90 mm, Pn=10atm | бр. | 16,00 |
| 14 | НАДЗЕМЕН ПОЖАРЕН ХИДРАНТ Dn 70/80mm - КОМПЛЕКТ с Ко ПЕТА Dn 80mm | бр. | 12,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на АВТ.ВЪЗДУШНИК С ТРОЙНА ФУНКЦИЯ Ф 50( ВКОПАН МОНТАЖ) Pn=16atm | бр. | 1,00 |
| III | Сградно водопроводно отклонение (СВО) | бр. | 120,00 |
| 1 | Изкоп с багер на земни почви | м3 | 432,00 |
| 2 | Изкоп с ограничена ширина 0.6 до 1.2м - ръчно в земни почви неукрепен Н=<2м | м3 | 432,00 |
| 3 | Тесен изкоп (В=0.6 до 1.2м, Н=2 до 4м) в скални почви | м3 | 864,00 |
| 4 | Натоварване земни почви | м3 | 432,00 |
| 5 | Натоварване скални почви | м3 | 864,00 |
| 6 | Превоз със самосвал скални почви на и от депо на 5 км. | м3 | 864,00 |
| 7 | Превоз със самосвал земни почви на и от депо на 5 км. | м3 | 864,00 |
| 8 | Прехвърляне на земна почва до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно | м3 | 432,00 |
| 9 | Прехвърляне на скални почви до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно | м3 | 864,00 |
| 10 | Подложки от пясък | м3 | 432,00 |
| 11 | Обратен насип от земни почви с уплътняване на пластове от 20см | м3 | 912,00 |
| 12 | Обратен насип от скална маса за пътна основа 40 см | м3 | 384,00 |
| 13 | Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при нормални условия | м3 | 912,00 |
| 14 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи В=<6м, до Н=2 в земни почви | м2 | 3072,00 |
| 15 | Моторна помпа за водочерпане | мсм | 9,60 |
| 16 | Сигнална лента /червено и бяло/ за ограждане на изкопи | м | 1920,00 |
| 17 | Лента Внимание Водопровод | м | 960,00 |
| 18 | Сигнална лента над тръби с метална нишка | м | 960,00 |
| 19 | Направа на връзка със съществуваща сградна инсталация | бр | 120,00 |
| 20 | Водовземна скоба | бр | 120,00 |
| 21 | ТСК 3/4" | бр | 120,00 |
| 22 | РЕ фитинги 25 3/4" | бр | 480,00 |
| 23 | Тръба РЕ ф25 | м | 960,00 |
| 24 | Лента Внимание Водопровод | м | 1920,00 |
| 25 | Сигнална лента над тръби с метална нишка | м | 960,00 |
| 26 | Хидравлично изпитване на водопроводи до 200 мм | м | 960,00 |
| 27 | Дезинфекция на водопроводи | м | 960,00 |
| IV | Пътна настилка - до основа от трошено каменна настилка |  |  |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка | м | 6320,00 |
| 2 | Разваляне на съществуваща асфалтова настилка включително натоварване и превоз | м3 | 189,60 |
| 3 | Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка включително натоварване и превоз | м3 | 1264,00 |
| 4 | Основа от трошенокаменна настилка | м3 | 1264,00 |
| 5 | Битумизирана основа трошен камък | тона | 415,86 |

Приложение 3

Техническа спецификация (Количествена сметка) за изпълнение на СМР за подобект: „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе, с. Чубра”

| Поз. | Наименование | Мярка | Ко-во |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Строителна част |  |  |
| 1 | Изкоп с багер на земни почви | м3 | 1279,51 |
| 2 | Изкоп с ограничена ширина 0.6 до 1.2м - ръчно в земни почви неукрепен Н=<2м | м3 | 1279,51 |
| 3 | Тесен изкоп (В=0.6 до 1.2м, Н=2 до 4м) в скални почви | м3 | 2559,02 |
| 4 | Натоварване земни почви | м3 | 1279,51 |
| 5 | Натоварване скални почви | м3 | 2559,02 |
| 6 | Превоз със самосвал скални почви на и от депо на 5 км. | м3 | 2559,02 |
| 7 | Превоз със самосвал земни почви на и от депо на 5 км. | м3 | 2559,02 |
| 8 | Прехвърляне на земна почва до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно | м3 | 1279,51 |
| 9 | Прехвърляне на скални почви до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно | м3 | 2559,02 |
| 10 | Подложки от пясък | м3 | 1279,51 |
| 11 | Обратен насип от земни почви с уплътняване на пластове от 20см | м3 | 2701,18 |
| 12 | Обратен насип от скална маса за пътна основа 40 см | м3 | 1137,34 |
| 13 | Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при нормални условия | м3 | 2701,18 |
| 14 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи В=<6м, до Н=2 в земни почви | м2 | 9098,72 |
| 15 | Опорни блокове на чупки и фитинги | бр | 53,00 |
| 16 | Моторна помпа за водочерпане | мсм | 28,40 |
| 17 | Сигнална лента /червено и бяло/ за ограждане на изкопи | м | 5686,70 |
| 18 | Лента Внимание Водопровод | м | 2843,35 |
| 19 | Сигнална лента над тръби с метална нишка | м | 2843,35 |
| II | Монтажна част |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на тръби ПЕВП Ф90, PE 100, PN10 | м | 2843,35 |
| 2 | Хидравлично изпитване на водопроводи до 200 мм | м | 2843,35 |
| 3 | Дезинфекция на водопроводи | м | 2843,35 |
|  | Доставка и монтаж части и фитинги |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на 'ТРОЙНИК ЗАВАРЯЕМ Ф90mm, Pn=10atm | бр. | 27,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на 'ТРОЙНИК ЗАВАРЯЕМ Ф90/63mm, Pn=10atm | бр. | 1,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф90mm, Pn=10atm 90o | бр. | 4,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф90mm, Pn=10atm 45o | бр. | 2,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф90mm, Pn=10atm 30o | бр. | 8,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90mm, Pn=10atm | бр. | 36,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Dn 80 mm, Pn=10atm | бр. | 36,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 50 mm, Pn=10atm | бр. | 42,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на ТАПА ЗАВАРЯЕМА ПЕВП Ф90 mm, Pn=10atm | бр. | 1,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на СПИРАТЕЛЕН КРАН КОМПЛЕКТ С ОХР. ГАРНИТУРА Dn 80mm, Pn=10atm | бр. | 23,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на СПИРАТЕЛЕН КРАН КОМПЛЕКТ С ОХР. ГАРНИТУРА Dn 50mm, Pn=10atm | бр. | 1,00 |
| 12 | НАДЗЕМЕН ПОЖАРЕН ХИДРАНТ Dn 70/80mm - КОМПЛЕКТ с Ко ПЕТА Dn 80mm | бр. | 12,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на АВТ.ВЪЗДУШНИК С ТРОЙНА ФУНКЦИЯ Ф 50( ВКОПАН МОНТАЖ) Pn=16atm | бр. | 1,00 |
| III | Сградно водопроводно отклонение (СВО) | бр. | 97,00 |
| 1 | Изкоп с багер на земни почви | м3 | 349,20 |
| 2 | Изкоп с ограничена ширина 0.6 до 1.2м - ръчно в земни почви неукрепен Н=<2м | м3 | 349,20 |
| 3 | Тесен изкоп (В=0.6 до 1.2м, Н=2 до 4м) в скални почви | м3 | 698,40 |
| 4 | Натоварване земни почви | м3 | 349,20 |
| 5 | Натоварване скални почви | м3 | 698,40 |
| 6 | Превоз със самосвал скални почви на и от депо на 5 км. | м3 | 698,40 |
| 7 | Превоз със самосвал земни почви на и от депо на 5 км. | м3 | 698,40 |
| 8 | Прехвърляне на земна почва до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно | м3 | 349,20 |
| 9 | Прехвърляне на скални почви до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно | м3 | 698,40 |
| 10 | Подложки от пясък | м3 | 349,20 |
| 11 | Обратен насип от земни почви с уплътняване на пластове от 20см | м3 | 737,20 |
| 12 | Обратен насип от скална маса за пътна основа 40 см | м3 | 310,40 |
| 13 | Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при нормални условия | м3 | 737,20 |
| 14 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи В=<6м, до Н=2 в земни почви | м2 | 2483,20 |
| 15 | Моторна помпа за водочерпане | мсм | 7,80 |
| 16 | Сигнална лента /червено и бяло/ за ограждане на изкопи | м | 1552,00 |
| 17 | Лента Внимание Водопровод | м | 776,00 |
| 18 | Сигнална лента над тръби с метална нишка | м | 776,00 |
| 19 | Направа на връзка със съществуваща сградна инсталация | бр | 97,00 |
| 20 | Водовземна скоба | бр | 97,00 |
| 21 | ТСК 3/4" | бр | 97,00 |
| 22 | РЕ фитинги 25 3/4" | бр | 388,00 |
| 23 | Тръба РЕ ф25 | м | 776,00 |
| 24 | Лента Внимание Водопровод | м | 1552,00 |
| 25 | Сигнална лента над тръби с метална нишка | м | 776,00 |
| 26 | Хидравлично изпитване на водопроводи до 200 мм | м | 776,00 |
| 27 | Дезинфекция на водопроводи | м | 776,00 |
| IV | Пътна настилка - Кл.19 и Кл.20 - 425 м + 22 бр. СВО |  |  |
| 1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка | м | 1202,00 |
| 2 | Разваляне на съществуваща асфалтова настилка включително натоварване и превоз | м3 | 36,06 |
| 3 | Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка включително натоварване и превоз | м3 | 240,40 |
| 4 | Основа от трошенокаменна настилка | м3 | 240,40 |
| 5 | Битумизирана основа трошен камък | тона | 79,09 |

Приложение 4

Техническа спецификация (Количествена сметка) за изпълнение на СМР за подобект: „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе - Довеждащ Водопровод”

| Поз. | Наименование | Мярка | Ко-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД |  |  |
| I | Строителна част |  |  |
| 1 | Изкоп с багер на земни почви | м3 | 336,15 |
| 2 | Изкоп с ограничена ширина 0.6 до 1.2м - ръчно в земни почви неукрепен Н=<2м | м3 | 336,15 |
| 3 | Тесен изкоп (В=0.6 до 1.2м, Н=2 до 4м) в скални почви | м3 | 672,30 |
| 4 | Натоварване земни почви | м3 | 336,15 |
| 5 | Натоварване скални почви | м3 | 672,30 |
| 6 | Превоз със самосвал скални почви на и от депо на 5 км. | м3 | 672,30 |
| 7 | Превоз със самосвал земни почви на и от депо на 5 км. | м3 | 672,30 |
| 8 | Прехвърляне на земна почва до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно | м3 | 336,15 |
| 9 | Прехвърляне на скални почви до 3м хоризонтално и 2м вертикално разстояние - ръчно | м3 | 672,30 |
| 10 | Подложки от пясък | м3 | 336,15 |
| 11 | Обратен насип от земни почви с уплътняване на пластове от 20см | м3 | 709,65 |
| 12 | Обратен насип от скална маса за пътна основа 40 см | м3 | 298,80 |
| 13 | Разриване с булдозер или засипване изкопи с пробег до 40м при нормални условия | м3 | 709,65 |
| 14 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи В=<6м, до Н=2 в земни почви | м2 | 2390,40 |
| 15 | Опорни блокове на чупки и фитинги | бр | 10,00 |
| 16 | Моторна помпа за водочерпане | мсм | 7,50 |
| 17 | Сигнална лента /червено и бяло/ за ограждане на изкопи | м | 1494,00 |
| 18 | Лента Внимание Водопровод | м | 747,00 |
| 19 | Сигнална лента над тръби с метална нишка | м | 747,00 |
| II | Монтажна част |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на тръби ПЕВП Ф140, PE 100, PN10 | м | 747,00 |
| 2 | Хидравлично изпитване на водопроводи до 200 мм | м | 747,00 |
| 3 | Дезинфекция на водопроводи | м | 747,00 |
|  | Доставка и монтаж части и фитинги |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО Ф140mm, Pn=10atm 90o | бр. | 8,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на КОЛЯНО ЗАВАРЯЕМО ПЕВП Ф140 mm, Pn=10atm 30o | бр. | 2,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф140mm, Pn=10atm | бр. | 2,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Dn 150 mm, Pn=10atm | бр. | 2,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на СПИРАТЕЛЕН КРАН КОМПЛЕКТ С ОХР. ГАРНИТУРА Dn 150mm, Pn=10atm | бр. | 1,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на ВЪЗДУШНИК с шахта | бр. | 1,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на ИЗПУСКАТЕЛ с шахта | бр. | 1,00 |